## ORÇAMENTO PROPOSTO
EMPRESA:
CNPJ:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTDE. INST. | QTDE. RET. | QTDE. REAPL. + | QTDE. REAPL. - | PREÇO TOTAL | PESO
Deslocamento de Rede Elétrica
Avenida Dr. Mário Totta
1 | MATERIAIS DO PROJETO
1.1 | Cobertura, emenda; cabo; cob; 15KV; 20x40cm | ud | 2
1.2 | Conector, deriv cunha; 150A; 4/0CAA-CAx4/0CA | ud | 4 | 4
1.3 | Isolador, pino univ. polimeri; 15KV; RD comp | ud |  |  | 1 | 1
1.4 | Chave, fus. Dstb; tipo C; porc; 15KV; C/PF | cj | 6 |  | 12 | 12
1.5 | Conector, deriv cunha; c/ capa; 35/35mm² | ud | 6 | 6
1.6 | Isolador, pino; monoc; 15KV; cruz. mad/com | ud |  |  | 27 | 27
1.7 | Isolador, pino; monoc; 13,8KV; vidro; N811551 | ud |  |  | 12 | 12
1.8 | Isolador, disco; porce; G-O; D=175mm; 45KN | ud |  |  | 32 | 32
1.9 | Isolador, disco; vidro; G-O; D=175mm; 45KN | ud |  |  | 4 | 4
1.10 | Isolador, roldana; porc; dext=80mm; R1350-2 | ud |  |  | 61 | 61
1.11 | Alça, pré dis; CA=2AWG; Caa=2AWG; cal=35mm² | ud | 21 | 21
1.12 | Alça, p. d; CA=2/0AWG; CAA=2/0AWG; CAL=70mm² | ud | 15 | 15
1.13 | Alça, pref dis; CA=4/0AWG; CAA=4/0AWG | ud | 4 | 4
1.14 | Alça, pref estai; cabo de aço; D=6,40mm | ud | 1 | 1
1.15 | Alça, pref serviço; CA=16mm²; NTC 812120 | ud | 22
1.16 | Alça, pref serviço; CAL=35mm²; NTC 812122 | ud | 6
1.17 | Isolador, pilar; ext; porc; 13,8KV; monoc | ud |  |  | 4 | 4
1.18 | Fio, aço-cobre, aterramento; mole; 16mm² | kg | 9.128
1.19 | Sapatilha; aço; cabo=9,5mm; R=17mm; 3160DAN | ud | 21 | 21 | 1 | 1
1.20 | Gancho-olhal; NTC 812023 | ud |  |  | 24 | 24
1.21 | Armação, sec; 125mm; 1 estr; NTC 811584 | ud |  |  | 21 | 21
1.22 | Luva, emenda comp; CA2AWG-35mm²; MTC 812560 | ud | 3
1.23 | Para-raios, DSTB; 15KV; 5KA (min); NTC 811258 | ud | 4 | 4 | 8 | 8
1.24 | Elo, fusível DSTB; H; 3 A; 500mm; NTC 813813 | ud |  |  | 3 | 3
1.25 | Elo, fusível DSTB; H; 5A; 500mm; NTC 813814 | ud |  |  | 9 | 9
1.26 | Fita, isol; auto-fusão; 10m x 19mm | rol | 0.5
1.27 | Fita, isol; plast (PVC); 0,18 x 19mm x 20m; preta | rol | 0.4
1.28 | Armação, sec; 725mm; 4 estribos; NTC 811581 | ud |  |  | 10 | 10
1.29 | Massa, isolamento; eletr; uso; BT; NTC 813523 | rol | 0.4
1.30 | Haste aterramento; aço-cobre; L=2,4m; D=12,8 | ud | 7
1.31 | Cruzeta, poste; concreto; L=2000mm; 250DAN | ud | 8 |  | 20 | 20
1.32 | Cruzeta, poste; concreto; L=1900mm; tipo T | ud |  | 8
1.33 | Mão francesa, plana; aço; 619x32x6mm, NTC | ud | 16 |  | 36 | 36
1.34 | Mão francesa, perfi; aço; 38x38x5mm; 1534mm | ud |  |  | 2 | 2
1.35 | Isolador, anc; 13,8KV; bastão; polimeric; G-O | ud |  |  | 6 | 6
1.36 | Pino auto-travante; L=140mm; NTC 811596 | ud |  |  | 4 | 4
1.37 | Parafuso, maq; quad; M16x2mm; L=125mm; NTC | ud | 16 |  | 37 | 37
1.38 | Parafuso, maq; quad; M16x2mm; L=150mm; NTC | ud | 3 |  | 7 | 7
1.39 | Parafuso, maq; quad; M16x2mm; L=200mm | ud | 3 |  | 30 | 30
1.40 | Parafuso, maq; quad; M16x2mm; L=250mm | ud | 4 |  | 18 | 18
1.41 | Parafuso, maq; quad; M16x2mm; L=300mm | ud | 1 |  | 14 | 14
1.42 | Parafuso, maq; quad; M16x2mm; L=350mm | ud |  |  | 1 | 1
1.43 | Base, chave fus. DSTB; tipo A; 15,0KV; 100A | ud |  | 6
1.44 | Parafuso, rosca; dupla; M16x2mm; L=150mm; NTC | ud |  |  | 2 | 2
1.45 | Parafuso, rosca; dupla; M16x2mm; L=250mm | ud |  |  | 2 | 2
1.46 | Porta-fusível; A; 15KV; 100A; IASIM=2,0KA | ud |  | 6
1.47 | Parafuso, rosca; dupla; M16x2mm;L=400mm | ud | 3 |  | 3 | 3
1.48 | Parafuso, rosca; dupla; M16x2mm; L=450mm | ud |  |  | 7 | 7
1.49 | Parafuso, francês; abau; M16x2mm; L=45mm | ud |  |  | 20 | 20
1.50 | Arruela, quad; zinc; DN=18mm; E=3mm | ud | 42 | 36 | 141 | 141
1.51 | Porca, olhal; M16x2-7H; zincado; NTC 812020 | ud |  |  | 25 | 25
1.52 | Manilha-sapatilha; 5000DAN; c/ olhal; NTC | ud |  |  | 3 | 3
1.53 | Laco, pref roldana; CA=2/0AWG; CAL=70mm² | ud | 16 | 16
1.54 | Laco, pref roldana; CA=4/0AWG; NTC 812204 | ud | 16 | 16
1.55 | Laco, pref topo; CA=2AWG; CAA=2AWG; D=60mm | ud | 46 | 46
1.56 | Conector, term; 2AWG; CA/CAA; 1FU; NTC 812800 | ud | 9
1.57 | Conector, termin; 2/0AWG; CA/CAA; NTC 812800 | ud |  |  | 14 | 14
1.58 | Conector; perf; 16-70/1,5-10mm² | ud | 16 | 16
1.59 | Conector, perf; 35-70/35-70mm² | ud | 30 | 27 | 30 | 30
1.60 | Conector, perf; 50-120/6-35mm² | ud | 29 | 29
1.61 | Conector, perf; 50-120/50-120mm² | ud | 6 | 6
1.62 | Estribo, derivação cunha; 35mm²; NTC 813030 | ud | 3
1.63 | Grampo, anc; CA 35mm² cob; 15KV; NTC 813055 | ud | 3 | 3
1.64 | Grampo, linha viva; tronco 25-95mm² | ud | 3
1.65 | Conector, deriv cunha; 150A; 2AWG- 2AWG CA | ud | 12 | 12
1.66 | Conector, ATER cunha; fio 16/haste=1/2 | ud | 7
1.67 | Cinta, plástica autotr; 190mm; NTC 813450 | ud | 14 | 14
1.68 | Cobertura, protetora; 15KV; NTC 813565 | ud | 3
1.69 | Fio, amarração; alumínio; 10mm²; coberto; NTC | m | 2.5 | 2.5
1.70 | Braço, grampo susp; cab neut; 10,0 - 12,0mm | cj |  |  | 4 | 4
1.71 | Conector, termin; compr; 1FU; 35mm²; nu; cobre | ud | 3
1.72 | Conector, deriv cunha; III; 85A; 10-16mm²; CU | ud | 33 | 12
1.73 | Conector, cunha; I;110A; 16-35/25-25mm²; CU | ud | 3
1.74 | Conector, cunha; C; 85A; 2/0 CA-10mm²; CU | ud | 10
1.75 | Conector, cunha; D; 85A; 2/0CA-16/70-16mm² | ud | 49
1.76 | Conector, cunha; VII; 150A; 35mm²AL/50mm²; CU | ud | 9
1.77 | Conector, cunha; L; 20A; 4/0AWG/10-16mm²;CU | ud | 28
1.78 | Conector; deriv cunha; 125A;2/0CA-CAA/2CA | ud | 8 | 4
1.79 | Conector, deriv cunha; 60A; 2/0CA/16mm²; CA | ud | 6
1.80 | Conector, cunha; 125A;2/0-4/0CA/35-70mm² | ud | 29 | 14
1.81 | Conector, cunha; 150A; 4/0 - 2/0CA/CAA | ud | 5
1.82 | Suporte, L; p/ chave fusível e para-raios | ud | 3 | 3 | 15 | 15
1.83 | Cordoalha, aço carb; D=6,4mm; 7fios; MR; NTC | kg | 4.5 | 4.5
1.84 | Transformador, D; 3F; 45KVA; 13200-220/127V | ud |  |  | 1 | 1
1.85 | Transformador, D; 3F; 75KVA; 13200-220/127V | ud |  |  | 3 | 3
1.86 | Poste, concreto; D/150/10,5m; DT; NTC | ud |  |  | 9 | 9
1.87 | Poste, concreto, B/300/10,5m; DT; NTC | ud |  |  | 1 | 1
1.88 | Poste, concreto, B/600/10,5m; DT; NTC | ud |  |  | 1 | 1
1.89 | Poste, concreto, B/300/12,0m; DT; NTC | ud |  |  | 1 | 1
1.90 | Poste, concreto, B/600/12,0m; DT; NTC | ud |  |  | 3 | 3
1.91 | Cabo, elet cobre; CU; 1x35mm²; 15KV; NTC 810683 | m | 6
1.92 | Cabo, elet auto-sust; quadruplex; AL; 70mm² | m | 2.4 | 2.4 | 5 | 5
1.93 | Cabo, elet auto-sust; quadruplex; AL; 120mm² | m | 1.2 | 1.2
1.94 | Secionadora faca; 1/15KV/630A; NTC 811221 | ud |  |  | 3 | 3
1.95 | Suporte, trafo; poste; 195x100mm; aço; 3 furos | ud |  |  | 8 | 8
1.96 | Poste, concreto; D/200/11,0m; DT; NTC 101 | ud |  |  | 1 | 1
1.97 | Poste, concreto; B/300/11,0m; DT | ud |  |  | 1 | 1
1.98 | Poste, concreto; B/500/11,0m; DT | ud |  |  | 1 | 1
1.99 | Cabo, elet auto-sust; triplex; al; 16mm² | m | 76
1100 | Cabo, elet auto-sust; quadruplex; AL; 16mm² | m | 146
1101 | Cabo, elet auto-sust; quadruplex; AL; 35mm² | m | 74
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2162.44 | 3.705%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTDE MONTAG. | QTDE. DESMTG. | QTD US MONTAG. (PREVISTO) | QTD US DESMTG (PREVISTO) | TOTAL US | PREÇO TOTAL | PESO
2 | TAREFAS DO PROJETO
2.1 | Adicional de deslocamento de pessoal, por km | 56.7 |  | 56.7 |  | 56.7
2.2 | Locação de estrutura em RDU | 18 |  | 23.4 |  | 23.4
2.3 | Cava terra/aren =<600 DAN =<12m e contrap | 18 |  | 39.42 |  | 39.42
2.4 | Lev. Poste até 12m; até 1000 DAN | 18 | 18 | 116.64 | 46.62 | 163.26
2.5 | Cadeia de isoladores de disco | 24 | 24 | 7.92 | 3.12 | 11.04
2.6 | Cruzeta simples sem isoladores | 20 | 20 | 16.8 | 16.8 | 33.6
2.7 | Cruzeta dupla sem isoladores | 4 | 4 | 7.32 | 7.32 | 14.64
2.8 | Isolador de pino | 44 | 44 | 19.36 | 7.92 | 27.28
2.9 | Armação sec de 1 estribo ou porca-olhal | 22 | 22 | 8.58 | 3.52 | 12.1
2.10 | Armação secundária c/ mais de 1 estribo | 10 | 10 | 6.3 | 2.5 | 8.8
2.11 | Retension. cabo existente MT, por cabo | 12 |  | 5.28 |  | 5.28
2.12 | Retension. cabo existente BT, por cabo | 8 |  | 2.96 |  | 2.96
2.13 | Retension. cabo existente BT (RSI), por rede | 8 |  | 5.68 |  | 5.68
2.14 | Amarração de cabo MT e/ou BT | 79 | 79 | 21.33 | 8.69 | 30.02
2.15 | Cruzamento aéreo em MT, por fase | 6 | 6 | 9.78 | 3.9 | 13.68
2.16 | Cruzamento aéreo em BT, por fase | 16 | 16 | 16.16 | 6.4 | 22.56
2.17 | Ligação de cabos em MT e BT | 187 | 157 | 57.97 | 18.84 | 76.81
2.18 | Inst conj segurança para trabalho em altura | 18 |  | 7.74 |  | 7.74
2.19 | Inst haste aterramento aço cobre, primeira | 7 |  | 12.39 |  | 12.39
2.20 | Instal aterramento temp tipo sela/estrut | 2 |  | 1.34 |  | 1.34
2.21 | Chave fusível/secc. faca polar | 21 | 21 | 19.11 | 7.56 | 26.67
2.22 | Para-raios | 12 | 12 | 10.32 | 4.08 | 14.4
2.23 | Trafo trif/relig/reg. Tensão, 13,8/34,5KV | 4 | 4 | 18.92 | 7.56 | 26.48
2.24 | Base para relé ilum públ com grupo/indiv | 18 |  | 6.3 |  | 6.3
2.25 | Reinstalação de luminária montada | 18 |  | 23.76 |  | 23.76
2.26 | Ramal ligação aéreo consumidor BT | 14 |  | 10.92 |  | 10.92
2.27 | Reinst. ramal lig aéreo consumidor BT | 34 |  | 16.66 |  | 16.66
2.28 | Deslocamento pessoal até município/distrito obra | 60 |  | 18.9 |  | 18.9
2.29 | Recuperação de calçada | 15 |  | 41.7 |  | 41.7
2.30 | Instalação de placa de identificação | 7 | 7 | 1.19 | 0.49 | 1.68
2.31 | Fornecimento de cartucho para instalação conector cunha | 71 | 53 | 16.33 | 12.19 | 28.52
2.32 | Transporte de poste/mat fora mun sede, p/ ton | 1.064 |  | 5.042 |  | 5.042
2.33 | Cruz aéreo cabo prot. 35 a 70mm² para fase | 6 | 6 | 10.56 | 4.2 | 14.76
2.34 | Ligação cabo protegido 35mm² a 70mm² | 6 |  | 6 |  | 6
2.35 | Emenda cabo protegido 35mm² a 70mm² | 3 |  | 3.96 |  | 3.96
2.36 | Ligação com conector perfurante, p/ lig. | 90 | 90 | 18 | 7.2 | 25.2
2.37 | Braço com grampo de suspensão | 4 | 4 | 1.56 | 0.64 | 2.2
2.38 | Fotografia de estrut ou equip, por foto | 18 |  | 0.72 |  | 0.72
| SUBTOTAL |  |  | 673.022 | 169.55 | 842.572 | 56198.7 | 96.29%
| TOTAL | [5 empty] | 58361.14 | 100%

## CRONOGRAMA PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA
0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES | MESES
|  |  | 1º | 2º
1 | MATERIAIS DO PROJETO | 3.705% | 50% | 50%
|  | 2162.44 | 1081.22 | 1081.22
2 | TAREFAS DO PROJETO | 96.29% | 50% | 50%
|  | 56198.7 | 28099.35 | 28099.35
TOTAL |  | 100% | 50% | 50%
|  | 58361.14 | 29180.57 | 29180.57
ACUMULADO |  | 58361.14 | 29180.57 | 58361.14