| PINTURA PISOS E ENTORNOS – PAÇO MUNICIPAL |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
| Fornecimento de todos materiais necessários para pintura dos pisos e entornos do paço municipal, com aproximadamente 1.280,49 m², impermeabilização de piso cerâmico com aproximadamente 72,23 m², em conformidade com o projeto e memorial descritivo. Os materiais necessários incluem hipoclorito, intercap, convertedor de ferrugem, tinta para piso semibrilho, thinner PU, tinta esmalte PU, primer epóxi, massa epóxi, tinta esmalte PU acrílico, lixas, fitas, protetores para isolamento, etc. Tinta para piso semibrilho (marca: exemplo Coresul (cor cinza). Tinta para piso semibrilho (marca: exemplo Coresul (cor amarelo). Tinta para piso semibrilho (marca: exemplo Coresul (cor vermelho). Tinta para piso semibrilho (marca: exemplo Coresul (cor branco). Kit esmalte PU (marca: exemplo Sherwin Williams (cor branco geada). Esmalte sintético industrial (marca: exemplo Kraft (cor cobre). Primer epóxi (marca: exemplo Kraft (cor incolor). Esmalte PU acrílico (marca: exemplo Kraft (cor cinza munsel). Massa epóxi (marca: exemplo Maza). | 20.213,89 |
| Preparação e pintura dos pisos (pavers), ciclovia, meio-fios e muretas no entorno do paço municipal, perfazendo aproximadamente 1.704,70 m², em conformidade com o projeto, memorial descritivo e especificação dos fabricantes. Preparação e impermeabilização de piso cerâmico exposto no paço municipal, com aproximadamente 72,23 m², em conformidade com o projeto, memorial descritivo e especificação dos fabricantes. Preparação e pintura do mastro e portas/portões metálicos, com aproximadamente 75,23 m², em conformidade com o projeto, memorial descritivo e especificação dos fabricantes. Os serviços contemplam a lavagem e preparação das superfícies, isolamento, e aplicação de pintura de acabamento em três ou mais demãos. Incluso todos os materiais e equipamentos para realização dos serviços, como pinceis, trinchas, rolos, espátulas, desempenadeiras, bandejas, escadas, andaimes, caminhão munck, EPC, EPI´s, etc. O prazo máximo para finalização dos serviços será de 60 dias. | 20.583,25 |
| TOTAL: | 40.797,14 |

A qualquer momento – inclusive durante o processo de contratação – a empresa interessada poderá conferir as áreas de pintura. Não serão admitidos futuros acréscimos em decorrência de sub quantitativos previamente apurados.